Мебель серии ЛАБ-М

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Шкафы вытяжные, корпус – ЛДСтП |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 | 740 | 2100 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 KG | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 KG | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 KG | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 TR | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 TR | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 TR | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 TR | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 VI | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 VI | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 VI | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М ШВ 120.74.210 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ 150.74.210 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ 180.74.210 C20 | 1800 |
| Шкафы вытяжные, корпус – металл |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 | 740 | 2100 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 KG | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 KG | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 KG | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 TR | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 TR | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 TR | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 TR | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 VI | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 VI | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 VI | 1800 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 90.74.210 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 120.74.210 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 150.74.210 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М ШВ МЕ 180.74.210 C20 | 1800 |
| Арматура и вспомогательное оборудование для вытяжных шкафов |
| CCHA B | Слив. раковина (керамика, 300\*150мм, р-р чаши 260\*115\*125мм) |
| CCW198\*116 | Слив. раковина (керамика, 198\*116мм, р-р чаши 155\*78\*94мм)*\* только для установки в ШВ TR* |
| Слив. раковина (керамика, 198\*116мм, р-р чаши 155\*78\*94мм)*\* только для установки в ШВ С20, VI* |
| SNK3015 | Слив. раковина (полипропилен, 300\*150мм, р-р чаши 250\*100\*150мм) |
| 11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль |
| 12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль |
| 13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль |
| 14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль |
| 15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль |
| ЛАБ-М СВИС20 | Светильник 20Вт во взрывобезоп. исполн. для ЛАБ-М ШВ длиной 900мм, 1200мм |
| ЛАБ-М СВИС40 | Светильник 40Вт во взрывобезоп. исполн. для ЛАБ-М ШВ длиной 1500мм, 1800мм |
| ЛАБ-М ЭР | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) |
| ЛАБ-М АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ 90/120/150 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длин. 900мм, 1200мм, 1500мм |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ 180 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ длиной 1800мм |
| ЛАБ-М СВТ-ШВ МЕ | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-М ШВ МЕ всех типоразмеров |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные рабочие низкие на рамном основании |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 LA | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 LA | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 LA | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М СЛн 120.65.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СЛн 150.65.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СЛн 180.65.75 C20 | 1800 |
| Столы лабораторные рабочие высокие на рамном основании |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 LA | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 LA | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 LA | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит*(плитка 300\*300мм)* | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М СЛв 120.65.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СЛв 150.65.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СЛв 180.65.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 LA | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 LA | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 LA | 1800 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 VI | VITE /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКн 120.80.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СПКн 150.80.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СПКн 180.80.75 C20 | 1800 |
| Столы пристенные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 LA | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 LA | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 LA | 1800 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 VI | VITE /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СПКв 120.80.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СПКв 150.80.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СПКв 180.80.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы пристенные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом невозможна) |
| ЛАБ-М СПЦн 90.80.75 VI | VITE | 900 | 800 | 750 |
| ЛАБ-М СПЦн 120.80.75 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦн 150.80.75 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦн 180.80.75 VI | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-M СПЦн 120.80.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦн 150.80.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦн 180.80.75 C20 | 1800 |
| Столы пристенные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом невозможна) |
| ЛАБ-М СПЦв 90.80.90 VI | VITE | 900 | 800 | 900 |
| ЛАБ-М СПЦв 120.80.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СПЦв 150.80.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СПЦв 180.80.90 VI | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-M СПЦв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-M СПЦв 120.80.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-M СПЦв 150.80.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-M СПЦв 180.80.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы островные низкие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 LА | laminat | 900 | 1500 | 750 |
| ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 LА | 1200 |
| ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 LА | 1500 |
| ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 LА | 1800 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СОЦн 90.150.75 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СОЦн 120.150.75 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СОЦн 150.150.75 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СОЦн 180.150.75 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СОКн 90.150.75 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКн 120.150.75 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СОКн 150.150.75 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СОКн 180.150.75 C20 | 1800 |
| Столы островные высокие на рамном основании(комплектация стеллажом возможна) |
| ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 LА | laminat | 900 | 1500 | 900 |
| ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 LА | 1200 |
| ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 LА | 1500 |
| ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 LА | 1800 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG | 1200 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG | 1500 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG | 1800 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М СОЦв 90.150.90 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М СОЦв 120.150.90 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М СОЦв 150.150.90 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М СОЦв 180.150.90 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 VI | 1200 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 VI | 1500 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 VI | 1800 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 SS | 1800 |
| ЛАБ-М СОКв 90.150.90 C20 | Монолитная керамика 20мм /TRESPA TopLab | 900 |
| ЛАБ-М СОКв 120.150.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М СОКв 150.150.90 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М СОКв 180.150.90 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Боковые короба к столам на рамном основании (комплект из 2(4)шт.) |
| ЛАБ-М БКЛн | к низкому лабораторному столу | 140 | 20 | 600 |
| ЛАБ-М БКЛв | к высокому лабораторному столу | 740 |
| ЛАБ-М БКПн | к низкому пристенному столу | 150 | 600 |
| ЛАБ-М БКПв | к высокому пристенному столу | 740 |
| ЛАБ-М БКОн | к низкому островному столу | 140 | 600 |
| ЛАБ-М БКОв | к высокому островному столу | 740 |
| Тумбы навесные из ЛДСтП к столам на рамном основании |
| ЛАБ-М ТО 40.50.45 | тумба открытая | 400 | 500 | 450 |
| ЛАБ-М ТО 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТД 40.50.45 | тумба с дверкой | 450 |
| ЛАБ-М ТД 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТЯ3 40.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 |
| ЛАБ-М ТЯ3 40.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТЯ4 40.50.60 | тумба с 4 ящиками |
| ЛАБ-М ТО 50.50.45 | тумба открытая | 500 | 450 |
| ЛАБ-М ТО 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТД 50.50.45 | тумба с дверкой | 450 |
| ЛАБ-М ТД 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТЯ3 50.50.45 | тумба с 3 ящиками | 450 |
| ЛАБ-М ТЯ3 50.50.60 | 600 |
| ЛАБ-М ТЯ4 50.50.60 | тумба с 4 ящиками |
| ЛАБ-М ТД 80.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 900мм | 800 |
| ЛАБ-М ТД 110.50.60 | тумба с 2 дверками к столам длиной 1200мм | 1100 |
| ЛАБ-М ТЯ4 80.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 900мм | 800 |
| ЛАБ-М ТЯ4 110.50.60 | тумба с 4 ящ. к столам длиной 1200мм | 1100 |
| Тумбы навесные из металла к столам на рамном основании |
| ЛАБ-М ТНМД 50.50.60 | тумба с дверкой | 500 | 500 | 600 |
| ЛАБ-М ТНМЯ3 50.50.60 | тумба с 3 ящиками |
| Столы на опорных тумбах |
| Столешницы (рабочие поверхности) |
| ЛАБ-М РП 60.60 LA | laminat | 600 | 600 | - |
| ЛАБ-М РП 60.60 TR6 | TRESPA TopLab 16мм |
| ЛАБ-М РП 60.60 VI | VITE |
| ЛАБ-М РП 90.65 LA | laminat | 900 | 650 |
| ЛАБ-М РП 120.65 LA | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 LA | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 LA | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 KG | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 KG | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 KG | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 VI | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 VI | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 VI | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 SS | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 SS | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 SS | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.65 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.65 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.65 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.65 C20 | 1800 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столешницы (рабочие поверхности) |
| ЛАБ-М РП 90.80 LA | laminat | 900 | 800 | - |
| ЛАБ-М РП 120.80 LA | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 LA | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 LA | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 KG | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 KG | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 KG | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 KG-ESS | Керамический гранитс бортиком из н/ж стали | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 KG-ESS | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 KG-ESS | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 KG-ESS | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 TR6 | TRESPA | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 TR6 | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 VI | VITE | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 VI | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 VI | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 VI | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 SS | STEEL | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 SS | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 SS | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 SS | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.80 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.80 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.80 C20 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.80 C20 | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.150 LA | laminat | 900 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 120.150 LA | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.150 LA | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.150 LA | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.150 KG | Керамический гранит | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.150 KG | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.150 KG | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.150 KG | 1800 |
| ЛАБ-М РП 90.150 TR6 | TRESPA TopLab 16мм | 900 |
| ЛАБ-М РП 120.150 TR6 | 1200 |
| ЛАБ-М РП 150.150 TR6 | 1500 |
| ЛАБ-М РП 180.150 TR6 | 1800 |
| Тумбы |
| ЛАБ-М ТОД 54.50.86 | одинарная тумба с правой дверкой | 540 | 500 | 860 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 54.50.86 | одинарная тумба с правой дверкойи верхним ящиком |
| ЛАБ-М ТОЯ3 54.50.86 | одинарная тумба с 3 ящиками |
| ЛАБ-М ТОЯ4 86.50.86 | одинарная тумба с 4 ящиками | 860 |
| ЛАБ-М ТОЯ4 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-М ТОДД 86.50.86 | двойная тумба с 2 дверками | 860 |
| ЛАБ-М ТОДД 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-М ТОДД 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 86.50.86 | двойная тумба с 2 дверкамии верхним ящиком | 860 |
| ЛАБ-М ТОДЯ1 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 86.50.86 | двойная тумба с 1 правой дверкойи 3 ящиками | 860 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-М ТОДЯ3 146.50.86 | 1460 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 86.50.86 | двойная тумба с 6 ящиками | 860 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 116.50.86 | 1160 |
| ЛАБ-М ТОЯ6 146.50.86 | 1460 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Столешница/особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Стойки-стеллажи к столам на рамном основании и опорных тумбах |
| ЛАБ-М СтП 90.32.90 | к пристенному столу | 900 | 320 | 900 |
| ЛАБ-М СтП 120.32.90 | 1200 |
| ЛАБ-М СтП 150.32.90 | 1500 |
| ЛАБ-М СтП 180.32.90 | 1800 |
| ЛАБ-М СтО 90.48.90 | к островному столу | 900 | 480 |
| ЛАБ-М СтО 120.48.90 | 1200 |
| ЛАБ-М СтО 150.48.90 | 1500 |
| ЛАБ-М СтО 180.48.90 | 1800 |
| Технологические стойки к лабораторным столам на опорных тумбах |
| ЛАБ-М ТСП 90.15/32.90/180 | пристенная | 900 | 150/320 | 900/1800 |
| ЛАБ-М ТСП 120.15/32.90/180 | 1200 |
| ЛАБ-М ТСП 150.15/32.90/180 | 1500 |
| ЛАБ-М ТСП 180.15/32.90/180 | 1800 |
| ЛАБ-М ТСО 90.20/48.90/180 | островная | 900 | 200/480 |
| ЛАБ-М ТСО 120.20/48.90/180 | 1200 |
| ЛАБ-М ТСО 150.20/48.90/180 | 1500 |
| ЛАБ-М ТСО 180.20/48.90/180 | 1800 |
| Тумбы подкатные из ЛДСтП |
| ЛАБ-М ТПД 40.50.67 | с правой дверкой | 400 | 500 | 670 |
| ЛАБ-М ТПД 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 40.50.67 | с правой дверкойи верхним ящиком | 670 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 40.50.67 | с 3 ящиками | 670 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 40.50.67 | с 4 ящиками | 670 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 40.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПД 50.50.67 | с правой дверкой | 500 | 500 | 670 |
| ЛАБ-М ТПД 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 50.50.67 | с правой дверкойи верхним ящиком | 670 |
| ЛАБ-М ТПДЯ 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 50.50.67 | с 3 ящиками | 670 |
| ЛАБ-М ТПЯ3 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 50.50.67 | с 4 ящиками | 670 |
| ЛАБ-М ТПЯ4 50.50.81 | 810 |
| Тумбы подкатные из металла |
| ЛАБ-М ТПМД 50.50.67 | с дверкой | 500 | 500 | 670 |
| ЛАБ-М ТПМД 50.50.81 | 810 |
| ЛАБ-М ТПМЯ3 50.50.67 | с 3 ящиками | 670 |
| ЛАБ-М ТПМЯ3 50.50.81 | 810 |
| Столы лабораторные специализированные |
| Столы для весов |
| ЛАБ-М СВ 55.40.75 Г30 | Гранит 30мм | 550 | 400 | 790 |
| ЛАБ-М СВ 120.65.75 Г30 | LAMINAT / Гранит 30мм | 1200 | 650 | 750(790) |
| Столы для титрования |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 KG | Керамический гранит | 1200 | 650 | 900(1800) |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СТ 120.65.90/180 VI | VITE |
| Столы передвижные |
| ЛАБ-М СП 50.60.75 LA | LAMINAT | 500 | 600 | 750 |
| ЛАБ-М СП 90.60.75 LA | 900 |
| ЛАБ-М СП 120.60.75 LA | 1200 |
| ЛАБ-М СП 50.60.75 TR6 | TRESPA | 500 |
| ЛАБ-М СП 90.60.75 TR6 | 900 |
| ЛАБ-М СП 120.60.75 TR6 | 1200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные специализированные |
| Столы угловые |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 750 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.75 VI | VITE |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.75 VI | VITE |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 LA | LAMINAT | 900(650) | 900(650) | 900 |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СУ 90/65.90/65.90 VI | VITE |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 LA | LAMINAT | 1100(800) | 1100(800) |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СУ 110/80.110/80.90 VI | VITE |
| Столы торцевые |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 LA | LAMINAT | 1500 | 750 | 750 |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СТОРн 150.75.75 VI | VITE |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 LA | LAMINAT | 1500 | 750 | 900 |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 KG | Керамический гранит |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 TR6 | TRESPA |
| ЛАБ-М СТОРв 150.75.90 VI | VITE |
|  |  |  |  |
| **Модель** | **Особенности** |
| Арматура и вспомогательное оборудование для столов |
| SNK1515 | Слив. раковина полипропилен (150\*150мм, р-р чаши 100\*100\*100мм) |
| 11080-2 | Кран для воды для установки в столешницу ("лебединая шея") |
| 12010-2 | Кран для природного газа для установки в столешницу |
| 13010-2 | Кран для азота для установки в столешницу |
| 14010-2 | Кран для сжатого воздуха для установки в столешницу |
| 15010-2 | Кран для вакуума для установки в столешницу |
| ЛАБ-М СВ7 | Светильник 7Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 900мм |
| ЛАБ-М СВ10 | Светильник 10Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1200мм, 1500мм |
| ЛАБ-М СВ14 | Светильник 14Вт встраиваемый в полку стеллажа длиной 1800мм |
| ЛАБ-М ЭБМ2 | Электроблок настольный (2 розетки 3,2кВт (IP54)) |
| ЛАБ-М ЭБМ4 | Электроблок настольный (4 розетки 3,2кВт (IP54)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Столы лабораторные специализированные |
| Столы-мойки, корпус тумбы – ЛДСтП |
| ЛАБ-М МО 75.60.90 РР | 1 чаша глубиной 290мм, модуль из РР | 750 | 600 | 900 |
| ЛАБ-М МО 120.75.90 РР | 1200 | 750 |
| ЛАБ-М МО 150.60.90 РР | 1 чаша глубиной 285мм, модуль из РР | 1500 | 600 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 РР | 1 чаши глубиной 300мм,столешница и чаша – РР | 800 | 650 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-М МД 120.65.90 РР | 2 чаши глубиной 300мм,столешница и чаши – РР | 1200 |
| ЛАБ-М МД 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-М МО13 50.60.90 SS | 1 чаша глубиной 130мм,модуль из н/ж стали | 500 |
| ЛАБ-М МО13 80.60.90 SS | 800 |
| ЛАБ-М МД13 80.60.90 SS | 2 чаши глуб. 130мм, модуль из н/ж стали |
| ЛАБ-М МО30 80.65.90 SS | 1 чаша глубиной 300мм,модуль из н/ж стали | 800 |
| ЛАБ-М МО30 120.65.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-М МО30 150.65.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 T6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм,рабочая поверхность – TRESPA | 800 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 T6V | 1200 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 T6V | 1500 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 T6С | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),рабочая поверхность – TRESPA | 800 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 T6С | 1200 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 T6С | 1500 |
| ЛАБ-М МО 80.65.90 C20 | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),столешница – монолитная керам. 20мм | 800 |
| ЛАБ-М МО 120.65.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М МО 150.65.90 C20 | 1500 |
| Столы-мойки, корпус тумбы – металл |
| ЛАБ-М МО МЕ 75.60.90 РР | 1 чаша глубиной 290мм, модуль из РР | 750 | 600 | 900 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.75.90 РР | 1200 | 750 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.60.90 PP | 1 чаша глубиной 285мм, модуль из РР | 1500 | 600 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 РР | 1 чаши глубиной 300мм,столешница и чаша – РР | 800 | 650 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 РР | 1200 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-М МД МЕ 120.65.90 РР | 2 чаши глубиной 300мм,столешница и чаши – РР | 1200 |
| ЛАБ-М МД МЕ 150.65.90 РР | 1500 |
| ЛАБ-М МО13 МЕ 50.60.90 SS | 1 чаша глубиной 130мм,модуль из н/ж стали | 500 |
| ЛАБ-М МО13 МЕ 80.60.90 SS | 800 |
| ЛАБ-М МД13 МЕ 80.60.90 SS | 2 чаши глуб. 130мм, модуль из н/ж стали |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 80.65.90 SS | 1 чаша глубиной 300мм,модуль из н/ж стали | 800 |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 120.65.90 SS | 1200 |
| ЛАБ-М МО30 МЕ 150.65.90 SS | 1500 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6V | 1 чаша VITE глубиной 280мм,рабочая поверхность – TRESPA | 800 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6V | 1200 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 T6V | 1500 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 T6С | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),рабочая поверхность – TRESPA | 800 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 T6С | 1200 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 T6С | 1500 |
| ЛАБ-М МО МЕ 80.65.90 C20 | 1 чаша из керамики(внутр. р-р чаши 500\*400\*285мм),столешница – монолитная керам. 20мм | 800 |
| ЛАБ-М МО МЕ 120.65.90 C20 | 1200 |
| ЛАБ-М МО МЕ 150.65.90 C20 | 1500 |
| Навесные сушильные стеллажи к столам-мойкам |
| Kartell 213 | 72 стаканодержателя длиной 95 мм | 450 | - | 650 |
| ЛАБ-400 ССт | 27 колбодержателей | 400 | 500 |
| Брызгозащитные задние экраны к столам-мойкам |
| ЛАБ-М ЭБЗ 50.40 | к изделиям соотв. длиныс рабочей поверхностьюPP, SS, TR | 500 | - | 400 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 75.40 | 750 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 80.40 | 800 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 120.40 | 1200 |
| ЛАБ-М ЭБЗ 150.40 | 1500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | **Особенности** | **Размеры, мм** |
| **длина** | **глубина** | **высота** |
| Лабораторные шкафы, корпус – ЛДСтП |
| ЛАБ-М ШХо 50.50.194 | для хранения открытый | 500 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-М ШХо 80.50.194 | 800 |
| ЛАБ-М ШПр 50.50.194 | для приборов | 500 |
| ЛАБ-М ШПр 80.50.194 | 800 |
| ЛАБ-М ШЛ 50.50.194 | общелабораторный | 500 |
| ЛАБ-М ШЛ 80.50.194 | 800 |
| ЛАБ-М ШП 50.50.194 | для лабораторной посуды | 500 |
| ЛАБ-М ШП 80.50.194 | 800 |
| ЛАБ-М ШР 50.50.194 | для хранения реактивов | 500 |
| ЛАБ-М ШР 80.50.194 | 500 |
| ЛАБ-М ШД 50.50.194 | для документов | 500 |
| ЛАБ-М ШД 80.50.194 | 500 |
| ЛАБ-М ШО 50.50.194 | для одежды | 500 |
| ЛАБ-М ШО 80.50.194 | 800 |
| Лабораторные шкафы, корпус – металл |
| ЛАБ-М ШМЛ 60.50.194 | общелабораторный | 600 | 500 | 1940 |
| ЛАБ-М ШМП 60.50.194 | для лабораторной посуды |
| ЛАБ-М ШМР 60.50.194 | для хранения реактивов |
| ЛАБ-М ШМД 60.50.194 | для документов |
| ЛАБ-М ШМО 60.50.194 | для одежды |
| ЛАБ-М ШМЛ 90.50.194 | общелабораторный | 900 |
| ЛАБ-М ШМП 90.50.194 | для лабораторной посуды |
| ЛАБ-М ШМР 90.50.194 | для хранения реактивов |
| ЛАБ-М ШМД 90.50.194 | для документов |
| ЛАБ-М ШМО 90.50.194 | для одежды |
| Навесные шкафы |
| ЛАБ-М НШО 80.35.70 | открытый | 800 | 350 | 700 |
| ЛАБ-М НШО 120.35.70 | 1200 |
| ЛАБ-М НШ 120.35.70 | с 2 дверками из ЛДСтПи открытым центральным отделением |
| ЛАБ-М НШ-1 80.35.70 | с 1 дверкой из ЛДСтПи открытым правым отделением | 800 |
| ЛАБ-М НШ-1 120.35.70 | 1200 |
| ЛАБ-М НШ-2 80.35.70 | с 2 дверками из ЛДСтП | 800 |
| ЛАБ-М НШ-2 120.35.70 | 1200 |
| ЛАБ-М НШС 120.35.70 | с 2 стеклянными дверкамии открытым центральным отделением |
| ЛАБ-М НШС-1 80.35.70 | с 1 стеклянной дверкойи открытым правым отделением | 800 |
| ЛАБ-М НШС-1 120.35.70 | 1200 |
| ЛАБ-М НШС-2 80.35.70 | с 2 стеклянными дверками | 800 |
| ЛАБ-М НШС-2 120.35.70 | 1200 |
| Антресоли к лабораторным шкафам |
| ЛАБ-М Ан 50.50.40 | к шкафам хранениясоответствующего размера(кроме шкафов для реактивов) | 500 | 500 | 400 |
| ЛАБ-М Ан 80.50.40 | 800 |
| ЛАБ-М Ав 50.50.70 | 500 |
| ЛАБ-М Ав 80.50.70 | 800 |